| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |
| --- |
| Контактная информация: |
| Наименование организации (ИНН): |
| Адрес: |
| ФИО: |
| Должность: |
| Тл./Факс и e-mail: |
| Наименование объекта: |
| Параметры для подбора установки: Требуемый расход, м3/ч _________________________________________________________________________________ Требуемый напор на выходе из установки (без учета подпора), м_______________________________________________ Максимальное давление, бар _____________________________________________________________________________ Существующий напор на входе в установку (подпор), м ______________________________________________________ Общее количество насосных агрегатов в установке, шт. ______________________________________________________ Количество резервных насосных агрегатов, шт. _____________________________________________________________ Тип системы: |
|  | - Дренчерная - Спринклерная - управление дренажным насосом |
|  | - жокей-насос Требуемый расход, м3/ч |  | Требуемый напор, м |  |
| Дополнительные опции жокей насоса: |
|  | - реле давления - манометр |
|  | - мембранный бак V= |  | л |
| Способ пуска: |
|  | - прямой пуск от сети - по схеме звезда-треугольник - устройство плавного пуска |
| Дополнительные параметры: |
|  | - автоматический ввод резервного питания (АВР) - раздельные коллектора - вывод звуковой и световой сигнализации - сигнал управления эл. приводом задвижки(сухой контакт NO) |
|  | - полное управление задвижкой |  | шт. ток |  | А напряжение |  | В |
|  | - GPRS (модуль диспетчеризации) |
| Выводы диспетчеризации: |
|  | - работа пожарных насосов - авария пожарных насосов - пожар - автоматический режим работы - отключение хоз-питьевых насосов - дискретные выходы для систем диспетчеризации:______________________________________________________ |
| ______________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________ |

Дата заявки:___________________    				       Подпись:_________________________________

М.П.